## Архангельская область

## Приморский муниципальный район

#### муниципальное образование «Катунинское»

## Совет депутатов четвертого созыва

## Двадцать первая очередная сессия

# РЕШЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 30 мая 2018 г. |  | №114 |

п. Катунино

**О внесении изменений в правила благоустройства территории муниципального образования «Катунинское»,**

**утвержденные Решением Совета депутатов**

**муниципального образования «Катунинское» от 26.09.2017 № 76**

В целях приведения в соответствие Правила благоустройства территории муниципального образования «Катунинское» утвержденные решением Совета депутатов муниципального образования «Катунинское» от 2.09.2017 № 76, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Катунинское»

Совет депутатов РЕШАЕТ:

**1.** Пункт 6.6. статьи 6«Требования к проектам по благоустройству отдельных объектов и их элементов» дополнить п.п.6.6.3 следующего содержания:

**«п.п 6.6.3 Уличное техническое оборудование и инженерные коммуникации (линейные сооружения)**

1). К уличному техническому оборудованию относятся элементы инженерного оборудования (в том числе подъемные площадки для инвалидных колясок, люки смотровых колодцев, решетки дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи и т.п.).

2). Элементы инженерного оборудования не должны противоречить техническим условиям, в том числе:

- крышки люков смотровых колодцев, расположенных на территории пешеходных коммуникаций (в т.ч. уличных переходов), должны быть выполнены на одном уровне с покрытием прилегающей поверхности;

- вентиляционные шахты подземных коммуникаций необходимо оборудовать решетками.

3). Наружные инженерные коммуникации (тепловые сети, газопровод, электросети, горячее водоснабжение и другие) и централизованные ливневые системы водоотведения должны находиться в исправном состоянии, а прилегающая к ним территория содержаться в чистоте.

4). Прилегающей территорией к наземным частям линейных сооружений и коммуникаций является земельный участок шириной до 3 метров в каждую сторону от наружной линии сооружения. Если линейное сооружение имеет ограждение, прилегающей территорией является земельный участок шириной до 3 метров от соответствующего ограждения.

5). В случае проведения ремонта инженерных коммуникаций размер прилегающей территории может быть увеличен по решению органов местного самоуправления.

6). Не допускается повреждение наземных частей смотровых и дождеприемных колодцев, линий теплотрасс, газо-, топливо-, водопроводов, линий электропередачи и их изоляции, иных наземных частей линейных сооружений и коммуникаций.

7). Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и тротуарах, в случае их отсутствия, повреждения или разрушения должны быть немедленно ограждены и в течение трех дней восстановлены организациями, в ведении которых находятся коммуникации.

8). Организации, эксплуатирующие сети теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, сети ливневой канализации обязаны содержать крышки люков смотровых и других колодцев и камер, газовые коверы на проезжей части улиц и тротуарах на одном уровне с асфальтобетонным покрытием. Для этого эксплуатационные организации должны проводить периодические осмотры их состояния. В случае разрушения покрытия организации обязаны восстанавливать покрытие прилегающей зоны на расстоянии 1 метра от края горловины колодца в случае разрушения покрытия. Восстановление покрытия прилегающей к горловине колодца зоны должно осуществляться с использованием аналогичных по свойствам, типу и марке материалов. Перед укладкой асфальтобетонного покрытия в обязательном порядке должна проводиться вибрационная утрамбовка подстилающих слоев. Стыковочный шов восстанавливаемого и прилегающего покрытий должен быть обработан (залит) по всей высоте шва адгезивным пластичным материалом, препятствующим попаданию внутрь стыка влаги и предотвращающим разрушение восстанавливаемого покрытия вследствие температурных перепадов. Восстанавливаемые покрытия должны быть одного уровня.

9). Не допускается отсутствие, загрязнение или неокрашенное состояние ограждений, люков смотровых и дождеприемных колодцев, отсутствие наружной изоляции наземных линий теплосети, газо-, топливо- и водопроводов и иных наземных частей линейных сооружений и коммуникаций, отсутствие необходимого ремонта или несвоевременное проведение профилактических обследований указанных объектов, их очистки, покраски.

10). Водоотводные сооружения, принадлежащие юридическим лицам, обслуживаются дорожными службами или иными структурными подразделениями соответствующих организаций. Извлечение осадков из смотровых и дождеприемных колодцев производится юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), эксплуатирующими эти сооружения.

11). Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны обеспечивать свободный подъезд к люкам смотровых колодцев и узлам управления инженерными сетями, а также источникам пожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы), расположенным на обслуживаемой территории.

12). В целях поддержания нормальных условий эксплуатации внутриквартальных и домовых сетей линейных сооружений и коммуникаций физическим и юридическим лицам запрещается:

- открывать люки колодцев и регулировать запорные устройства на магистралях водопровода, канализации, теплотрасс;

- производить какие-либо работы на данных сетях без разрешения эксплуатирующих организаций;

- возводить над уличными, дворовыми сетями постройки постоянного и временного характера, заваливать трассы инженерных коммуникаций строительными материалами, мусором и т.п.;

- оставлять колодцы неплотно закрытыми и (или) закрывать разбитыми крышками;

- отводить поверхностные воды в систему канализации;

- пользоваться пожарными гидрантами в хозяйственных целях;

- при производстве земляных работ на улицах и внутриквартальных территориях сбивать люки и засыпать грунтом колодцы подземных коммуникаций, при асфальтировании - покрывать их асфальтом.

13). В зимний период собственники (правообладатели), ответственные за содержание объектов, перечисленных в настоящей статье, должны расчищать места нахождения пожарных гидрантов и обеспечивать наличие указателей их расположения. Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии и в зимний период должны быть утеплены.

2. Статью 11  **«Размещение и содержание информационных конструкций»** дополнить п.11.12 следующего содержания:

«11.12. **Праздничное оформление территории.**

11.12.1. Праздничное оформление территории поселений муниципального образования выполняется на период проведения государственных и городских праздников, мероприятий, связанных со знаменательными событиями.

11.12.2. Оформление зданий, строений, сооружений осуществляется собственниками, владельцами зданий, строений, сооружений, помещений в них в рамках концепции праздничного оформления территории муниципального образования, утверждаемой администрацией муниципального образования "Катунинское".

11.12.3. В праздничное оформление включаются вывеска лозунгов, гирлянд, панно, установка декоративных элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации.

11.12.4. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления не разрешается снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регулирования дорожного движения.»

3. Внести изменения в п.п.15.2.4., **читать в следующей редакции:**

**«**15.2.4.Разрешение (ордер) на право производства земляных работ выдается лицу, ответственному за производство земляных работ в порядке, установленном в соответствии с действующим законодательством и согласно регламенту, устанавливающему порядок выдачи разрешений (ордеров) **главой муниципального образования «Катунинское».**

4. Внести изменения в пятый абзац п.п.15.3.8., читать в следующей редакции:

«- в течение трех дней после подписания акта приема работ по восстановлению благоустройства предоставить данный акт в **админмстрацию муниципального образования «Катунинское».**

5. Внести изменения в п.п.15.3.13., читать в следующей редакции:

«15.3.13 После выполнения земляных работ, восстановления благоустройства, озеленения, дорожного покрытия и открытия движения, лицо, ответственное за производство земляных работ обязано сдать объект **по акту и закрыть ордер в администрации муниципального образования «Катунинское».**

6. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель  Совета депутатов  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Кошко | Глава муниципального образования  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Михайлов |